|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 152 274** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-4,1 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-6 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом (K07 кабельный ввод, никелир. латунь, 1/2" NPT, Exd под небронированный кабель 6-13 мм.)  3051T - Тип преобразователя: преобразователь давления  A - Тип измерений: абсолютное давление  2 - Верхняя граница диапазона давления: 0…1034 кПа  A - Выходной сигнал: 4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART  2B - Тип технологического соединения: 1/2-14 NPT внутр. резьба  2 - Разделительная мембрана: 316L SST, 316L SST  1 - Заполняющая жидкость сенсора: силикон  A - Материал корпуса, резьба кабельного ввода: алюминий с полиуретановым покрытием, 1/2 NPT  B4 - Кронштейн из нерж.ст. для крепления на 2" трубе или панели, болты из нержавеющей стали  EM - Взрывозащита: взрывонепроницаемая оболочка Exd (EAC)  Т1 - Клеммный блок защиты от импульсных перенапряжений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-4,1 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 1,000 | | | | Нет | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-6 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом (K07 кабельный ввод, никелир. латунь, 1/2" NPT, Exd под небронированный кабель 6-13 мм.)  3051T - Тип преобразователя: преобразователь давления  A - Тип измерений: абсолютное давление  2 - Верхняя граница диапазона давления: 0…1034 кПа  A - Выходной сигнал: 4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART  2B - Тип технологического соединения: 1/2-14 NPT внутр. резьба  2 - Разделительная мембрана: 316L SST, 316L SST  1 - Заполняющая жидкость сенсора: силикон  A - Материал корпуса, резьба кабельного ввода: алюминий с полиуретановым покрытием, 1/2 NPT  B4 - Кронштейн из нерж.ст. для крепления на 2" трубе или панели, болты из нержавеющей стали  EM - Взрывозащита: взрывонепроницаемая оболочка Exd (EAC)  Т1 - Клеммный блок защиты от импульсных перенапряжений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Срок (период) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | От 10 до 70 календарных дней с даты заключения договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 590 000,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 90 000,00 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 500 000,00 | | | | | | | | |