|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 152 274** |
| **Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Предмет закупки.** | **ОКДП** | **ОКВЭД** |
|  |  |
| №
п/п | Наименование предмета закупки | Ед.
изм. | Колич
ество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-4,1 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-6 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом (K07 кабельный ввод, никелир. латунь, 1/2" NPT, Exd под небронированный кабель 6-13 мм.)
3051T - Тип преобразователя: преобразователь давления
A - Тип измерений: абсолютное давление
2 - Верхняя граница диапазона давления: 0…1034 кПа
A - Выходной сигнал: 4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART
2B - Тип технологического соединения: 1/2-14 NPT внутр. резьба
2 - Разделительная мембрана: 316L SST, 316L SST
1 - Заполняющая жидкость сенсора: силикон
A - Материал корпуса, резьба кабельного ввода: алюминий с полиуретановым покрытием, 1/2 NPT
B4 - Кронштейн из нерж.ст. для крепления на 2" трубе или панели, болты из нержавеющей стали
EM - Взрывозащита: взрывонепроницаемая оболочка Exd (EAC)
Т1 - Клеммный блок защиты от импульсных перенапряжений |
| 2 | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-4,1 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом | Штука | 1,000 | Нет | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Технические характеристики предмета закупки | Преобразователь давления измерительный Rosemount 3051TA 2 (0-6 кгс/см2) A 2B 2 1 A B4 EM T1 с кабельным вводом (K07 кабельный ввод, никелир. латунь, 1/2" NPT, Exd под небронированный кабель 6-13 мм.)
3051T - Тип преобразователя: преобразователь давления
A - Тип измерений: абсолютное давление
2 - Верхняя граница диапазона давления: 0…1034 кПа
A - Выходной сигнал: 4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART
2B - Тип технологического соединения: 1/2-14 NPT внутр. резьба
2 - Разделительная мембрана: 316L SST, 316L SST
1 - Заполняющая жидкость сенсора: силикон
A - Материал корпуса, резьба кабельного ввода: алюминий с полиуретановым покрытием, 1/2 NPT
B4 - Кронштейн из нерж.ст. для крепления на 2" трубе или панели, болты из нержавеющей стали
EM - Взрывозащита: взрывонепроницаемая оболочка Exd (EAC)
Т1 - Клеммный блок защиты от импульсных перенапряжений |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Условия поставки товаров** |
| Грузополучатель | ООО "Газпром межрегионгаз Иваново" |
| Место (адрес) поставки товаров | 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.17-А |
| Срок (период) поставки товаров | От 10 до 70 календарных дней с даты заключения договора |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Условия проведения закупочной процедуры.** |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 590 000,00 | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| В том числе НДС, рублей | 90 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 500 000,00 |